## GC
GC_Number | GC_SampleID | CH4_RetTime | CH4_Area | CH4_ppm | CO2_RetTime | CO2_Area | CO2_ppm | Sample_Date | Sample_ID | Rep | Site_ID | Flag | Flag_Field | Flag_Lab | WaterT_C | Air_Location | AirV_mL | WaterV_mL | AirCO2_med_ppm | AirCO2_min_ppm | AirCO2_max_ppm | AirCH4_med_ppm | AirCH4_min_ppm | AirCH4_max_ppm
47 | dd cal 001 | 6.029 | 42995 | 112.6572 | 12.163 | 15659 | 2986.1558 | 20210417 |  | R1 | TS-SW |  |  |  | 17.4 | JL Air | 20 | 20 | 589
45 | dd cal 002 | 6.038 | 51398 | 134.7032 | 12.176 | 22198 | 4232.3875 | 20210417 |  | R2 | TS-SW |  |  |  | 17.4 | JL Air | 20 | 20 | 589
43 | dd cal 003 | 6.006 | 47506 | 124.4944 | 12.14 | 17173 | 3274.8243 | 20210417 |  | R3 | TS-SW |  |  |  | 17.4 | JL Air | 20 | 20 | 589
42 | dd cal 004 | 6.068 | 1408 | -1.4471 | 12.222 | 3102 | 589.0879 | 20210417 |  | Air1 | JL Air |  |  |  |  | JL Air | 20
51 | dd cal 005 | 6.007 | 208105 | 542.7097 | 12.137 | 26068 | 4969.2943 | 20210501 |  | R1 | TS-SW |  |  |  | 19.1 | JL Air | 20 | 20
48 | dd cal 006 | 6.005 | 214251 | 558.5906 | 12.136 | 25464 | 4854.3156 | 20210501 |  | R2 | TS-SW |  |  |  | 19.1 | JL Air | 20 | 20
52 | dd cal 007 | 6.038 | 226228 | 589.5121 | 12.172 | 30488 | 5810.3336 | 20210501 |  | R3 | TS-SW |  |  |  | 19.1 | JL Air | 20 | 20
50 | dd cal 008 | 6.03 | 1557 | -0.90307 | 12.173 | 3378 | 641.8301 | 20210501 |  | Air2 | JL Air |  |  |  |  | JL Air | 20
53 | dd cal 009 | 6.05 | 1246 | -2.0415 | 12.2 | 2365 | 448.2391 | 20210501 |  | Air2 | JL Air |  |  |  |  | JL Air | 20
44 | dd cal 010 | 6.021 | 1554 | -0.914 | 12.178 | 3028 | 574.9465 | 20210501 |  | Air2 | JL Air |  |  |  |  | JL Air | 20
41 | dd cal 011 | 6.033 | 1020 | -2.8758 | 12.187 | 3826 | 727.4352 |  | Room blank | Room air | [6 empty] | 20
46 | dd cal 012 | 6.045 | 1157 | -2.3694 | 12.179 | 4775 | 908.7513 |  | Room blank | Room air | [6 empty] | 20
49 | dd cal 013 | 6.035 | 1233 | -2.0893 | 12.18 | 3492 | 663.6141 |  | Room blank | Room air | [6 empty] | 20